## DIN 276-1 2008-12 m
Kostenberechnung nach DIN 276-1 2008-12
Das ist zum Beispiel Ihr Titelblatt Seite 1
| Bauvorhaben: | Sportheim Kollnburg
| Bauherr: | SV Kollnburg
| Planverfasser: | IB Wieser
| Baukosten |  |  | Kosten
inkl. MwSt.
Bitte hier keine Eintragungen vornehmen
| 100 Grundstück |  |  | 0
| 200 Herrichten und Erschließen |  |  | 18000
| 300 Bauwerk Baukonstruktionen |  |  | 259700
| 400 Bauwerk Technische Anlagen |  |  | 103950
| 500 Außenanlagen |  |  | 14400
| 600 Ausstattung und Kunstwerke |  |  | 89210.01 | => siehe Angebote
| 700 Baunebenkosten |  |  | 38500
| Gesamtkosten |  |  | 523760.01
Kostengruppen nach DIN 276-1 2008-12 |  |  | Massen | Einzel | Gesamt
|  |  | m² oder m³ | inkl. MwSt. | inkl. MwSt.
| (Klammerwerte = Mengeneinheit nach DIN 277-3) |  | Eintragungen | Eintragungen
|  |  | nur hier! | nur hier!
100 | Grundstück ( m2)
| 110 Summe |  |  |  | 0
120 | Grundstücksnebenkosten (m2)
| Vermessungsgebühren, Gerichtsgebühren, Notariatsgebühren, Maklerprovision, Grunderwerwerbssteuer, Wertermittlung, Genehmigungsgebühren, Bodebnordnung und Grenzregulierung, Ggrundstückskosten, sonstiges |  |  | 0
| 120 Summe |  |  |  | 0
130 | Freimachen (m2)
| Abfindungen, Ablösen dinglicher Rechte, Freimachen, sonstiges |  |  | 0
0
0
| 130 Summe |  |  |  | 0
| 100 Summe gesamt: |  |  |  | 0
200 | Herrichten und Erschließen
210 | Herrichten (m2)
| Sicherungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen, Altlastenbeseitigung, Herrichten der Geländeoberflächen, Herrichten sonstoiges |  | 200 | 90
| Abbruchmaßnahmen |  |  | 8200
| Altlastenbeseitigung |  |  | 0
| Herrichten der Geländeoberflächen |  |  | 0
| Herrichten, sonstiges |  |  | 3000
| 210 Summe |  |  |  | 18000
220 | Öffentliche Erschließung (m2)
| Abwasserentsorgung, Wasserverfsorgung, Gasversorgung, Fernwärmeversorgung, Stromversorgung, Telekommunikation, Verkehrserschließung, Abfallentsorgung, Öffentliche Erschließung sonstiges |  |  | 0
| Wasserversorgung |  |  | 5000
| Gasversorgung |  |  | 0
| Fernwärmeversorgung |  |  | 0
| Stromversorgung |  |  | 0
| Telekommunikation |  |  | 0
| Verkehrerschließung |  |  | 0
| Abfallentsorung |  |  | 0
| Öffentliche Erschließung, sonstiges |  |  | 0
| 220 Summe |  |  |  | 0
230 | Nichtöffentliche Erschließung (m2) |  |  | 0
| 230 Summe |  |  |  | 0
240 | Ausgleichsabgaben (m2) |  |  | 0
| 240 Summe |  |  |  | 0
250 | Übergangsmaßnahmen (m2)
| Provisorien, Auslagerungen |  |  | 0
| Auslagerungen |  |  | 0
| 250 Summe |  |  |  | 0
| 200 Summe gesamt: |  |  |  | 18000
300 | Bauwerk Baukonstruktionen
310 | Baugrube (m³)
| Baugrubenherstellung, Umschließungsarbeiten, Wasserhaltung, Baugrube sonstiges |  | 200 | 70
| Umschießungsarbeiten (m2) |  |  | 0
| Wasserhaltung (m2) |  |  | 0
| Baugrube, sonstiges (m3) |  |  | 0
| 310 Summe |  |  |  | 14000
320 | Gründung (m2)
| Baugrundverbesserung, Flachgründungen, Tiefgründungen, Unterböden und bodenplatten, Bodenbeläge, Bauwerksabdichtungen, Dränagen, Grundungen sonstiges |  | 65 | 350
| Flachgründungen |  |  | 0
| Tiefgründungen |  |  | 6500
| Unterböden und Bodenplatten |  |  | 10700
| Bodenbeläge |  |  | 0
| Bauwerksabdichtungen |  |  | 2500
| Dränagen |  |  | 1500
| Gründung, sonstiges |  |  | 1000
| 320 Summe |  |  |  | 22750
330 | Außenwände (m2)
| Tragende Außenwände, Nichttragende Außenwände, Außenstützen, Außentüren und -fenster, Außenwandbekleidungen außen, Außenwandbekleidungen innen, Außenwandelemente, Sonnenschutz, Außenwände sonstiges |  | 175 | 390
| Nichttragende Außenwände |  |  | 0
| Außenstützen |  |  | 0
| Außentüren und -fenster |  |  | 14000
| Außenwandbekleidungen außen |  |  | 17500
| Außenwandbekleidungen innen |  |  | 5500
| Außenwandelemente |  |  | 0
| Sonnenschutz |  |  | 2000
| Außenwände, sonstiges |  |  | 0
| 330 Summe |  |  |  | 68250
340 | Innenwände (m2)
| Tragende Innenwände, Nichttragende Innenwände, Innenstützen, Innentüren und -fenster, Innenwandbekleidungen, Innenwandelemente, Innenwände sonstiges |  | 220 | 250
| Nichttragende Innenwände |  |  | 15500
| Innenstützen |  |  | 0
| Innentüren und -fenster |  |  | 13000
| Innenwandbekleidungen |  |  | 14500
| Innenwandelemente |  |  | 0
| Innenwände, sonstiges |  |  | 0
| 340 Summe |  |  |  | 55000
350 | Decken (m2)
| Deckenkonstruktionen, Deckenbeläge, Besondere Einbauten, Decken sonstiges |  | 125 | 450
| Deckenbeläge |  |  | 27500
| Besondere Einbauten |  |  | 0
| Decken, sonstiges |  |  | 0
| 350 Summe |  |  |  | 56250
360 | Dächer (m2)
| Dachkonstruktionen, Dachfenster, Dachöffnungen, Dachbeläge, Dachbekleidungen, Dächer sonstiges |  | 290 | 110
| Dachfenster, Dachöffnungen |  |  | 0
| Dachbeläge |  |  | 9000
| Dachbekleidungen |  |  | 0
| Dächer, sonstiges |  |  | 0
| 360 Summe |  |  |  | 31900
370 | Konstruktive Einbauten (m2 BGF)
| Allgemeine Einbauten, Besondere Einbauten, Konstruktive Einbauten sonstiges |  |  | 0
| Besondere Einbauten |  |  | 0
| Konstruktive Einbauten, sonstiges |  |  | 0
| 370 Summe |  |  |  | 0
390 | Sonstige Maßnahmen (m2 BGF)
| Baustelleneinrichtung, Gerüste, Sicherungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen, Instandsetzungen, Materialentsorgung, Zusätzliche Maßnahmen, Provisorische Baukonstruktionen, Sonstige Maßnahmen, sonstiges |  | 385 | 30
| Gerüste |  |  | 6500
| Sicherungsmaßnahmen |  |  | 0
| Abbruchmaßnahmen |  |  | 0
| Instandsetzungen |  |  | 0
| Materialentsorgung |  |  | 0
| Zusätzliche Maßnahmen |  |  | 0
| Provisorische Baukonstruktionen |  |  | 0
| Sonstige Maßnahmen, sonstiges |  |  | 0
| 390 Summe |  |  |  | 11550
| 300 Bauwerk Baukonstruktionen Summe |  |  |  | 259700
400 | Bauwerk Technische Anlagen
410 | Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (m2 BGF)
| Abwasseranlagen, Wasseranlagen, Gasanlagen, Feuerlöschanlagen, Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen sonstiges |  | 385 | 120
| Wasseranlagen |  |  | 31500
| Gasanlagen |  |  | 0
| Feuerlöschanlagen |  |  | 0
| Abwasser-, Wasser-,Gasanlagen, sonstiges |  |  | 0
| 410 Summe |  |  |  | 46200
420 | Wärmeversorgungsanlagen (m2 BGF)
| Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmeverteilernetze, Raumheizflächen, Wärmeversorgungsanlagen sonstiges |  | 385 | 70
| Wärmeverteilernetze |  |  | 0
| Raumheizflächen |  |  | 0
| Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges |  |  | 0
| 420 Summe |  |  |  | 26950
430 | Lufttechnische Anlagen (m2 BGF)
| Lüftungsanlagen, Teilklimaanlagen, Klimaanlagen, Kälteanlagen, Lufttechnische anlagen sonstiges |  | 385 | 20
| Teilklimaanlagen |  |  | 0
| Klimaanlagen |  |  | 0
| Kälteanlagen |  |  | 0
| Lufttechnische Anlagen, sonstiges |  |  | 0
| 430 Summe |  |  |  | 7700
440 | Starkstromanlagen (m2 BGF)
| Hoch- und Mittelspannungsanlagen, Eigenstromversorgungsanlagen, Niederspannungsschaltanlagen, Niederspannungsinstallationsanlagen, Beleuchtungsanlagen, Blitzschiutz- und Erdungsanlagen, Starkstromanlagen sonstiges |  | 385 | 50
| Eigenstromversorgungsanlagen |  |  | 0
| Niederspannungsschaltanlagen |  |  | 0
| Niederspannunginstallationsanlagen |  |  | 18500
| Beleuchtungsanlagen |  |  | 0
| Blitzschutz- und Erdungsanlagen |  |  | 0
| Starkstromanlagen, sonstiges |  |  | 0
| 440 Summe |  |  |  | 19250
450 | Fernmelde-, Informationstechnische Anlagen (m2 BGF)
| Telekommunikationsanlagen, Such- und Signalanlagen, Zeitdienstanlagen, Elektroakustische Anlagen, Fernseh- und Antennenanlagen, Gefahren- und Alarmanlagen, Übertragungsnetze, Fernmelde-, Informationstechnische Anlagen sonsitges |  | 385 | 10
| Such- und Signalanlagen |  |  | 0
| Zeitdienstanlagen |  |  | 0
| Elektroakustische Anlagen |  |  | 0
| Fernseh- und Antennenanlagen |  |  | 0
| Gefahren- und Alarmanlagen |  |  | 0
| Übertragungsnetze |  |  | 0
| Fernmelde-, Informationstechnische Anlagen, sonstiges |  |  | 0
| 450 Summe |  |  |  | 3850
460 | Förderanlagen (m2 BGF)
| Aufzugsanlagen, Fahrtreppen, Fahrstege, Befahranlagen, Transportanlagen, Krananlagen, Förderanlagen sonstiges |  |  | 0
| Fahrtreppen, Fahrsteige |  |  | 0
| Befahranlagen |  |  | 0
| Transportanlagen |  |  | 0
| Krananlagen |  |  | 0
| Förderanlagen, sonstige |  |  | 0
| 460 Summe |  |  |  | 0
470 | Nutzungsspezifische Anlagen (m2 BGF)
| Küchentechnische Anlagen, Wäscherei- und Reinigungsanlagen, Medienversorgungsanlagen, Medizintechnische anlagen, Feuerlöschanlagen, Badtechnische anlagen, Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |  |  | 0
| Entsorgungsnalgen, Nutzerspezifische Anlagen sonstiges |  |  |  | 0
480 | Gebäudeautomation (m2 BGF)
| Automationssysteme, Schaltschränke, Management- und Bedienungseinrichtungen, Raumautomationssysteme, Übertragungsnetze, Gebäudeautomation sonstiges |  |  | 0
| Schaltschränke |  |  | 0
| Management- und Bedienungseinrichtungen |  |  | 0
| Raumautomationssysteme |  |  | 0
| Übertragungsnetze |  |  | 0
| Gebäudeautomation, sonstiges |  |  | 0
| 480 Summe |  |  |  | 0
490 | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen (m2 BGF)
| Baustelleneinrichtung, Gerüste, Sicherungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen, Instandsetzungen, Materialentsorgung, Zusätzliche Maßnahmen, Provisorische Baukonstruktionen, Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen sonstiges, sonstiges |  |  | 0
| Gerüste |  |  | 0
| Sicherungsmaßnahmen |  |  | 0
| Abbruchmaßnahmen |  |  | 0
| Instandsetzungen |  |  | 0
| Materialentsorgung |  |  | 0
| Zusätzliche Maßnahmen |  |  | 0
| Provisorische technische Anlagen |  |  | 0
| Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstige |  |  | 0
| 490 Summe |  |  |  | 0
| 400 Bauwerk-Technische Anlagen, Summe |  |  |  | 103950
500 | Außenanlagen
510 | Geländeflächen (m2 )
| Oberbodenarbeiten, Bodenarbeiten, Geländefläche sonstiges |  |  | 0
| Bodenarbeiten |  |  | 0
| Geländeflächen, sonstiges |  |  | 0
| 510 Summe |  |  |  | 0
520 | Befestigte Flächen (m2 )
| Wege, Straßen, Plätze, Höfe, Stellplätze, Sportplatzflächen, Spielplatzflächen, Gleisanlagen, Befestigte Flächen sonstiges |  | 120 | 120
| Straßen |  |  | 0
| Plätze, Höfe |  |  | 14500
| Stellplätze |  |  | 0
| Sportplatzflächen |  |  | 0
| Spielplatzflächen |  |  | 0
| Gleisanlagen |  |  | 0
| Befestigte Flächen, sonstiges |  |  | 0
| 520 Summe |  |  |  | 14400
530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen (m2 )
| Einfriedigungen, Schutzkonstruktionen, Mauern und Wände, Rampen, Treppen, Tribünen, Überdachungen, Brücken, Stege, Kanal- und Schachtbauanlagen, Wasserbauliche anlagen, Baukonstruktionen in außenanlagen sonstiges |  |  | 0
| Schutzkonstruktionen |  |  | 0
| Mauern und Wände |  |  | 0
| Rampen, Treppen, Tribünen |  |  | 0
| Überdachungen |  |  | 0
| Brücken, Stege |  |  | 0
| Kanal- und Schachtbauanlagen |  |  | 0
| Wasserbauliche Anlagern |  |  | 0
| Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges (Grundstücksfl.) |  |  | 0
| 530 Summe |  |  |  | 0
540 | Technische Anlagen in Außenanlagen (m2 nach Grundstücksfläche)
| Abwasseranlagen, Wasseranlagen, Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen, Lufttechnische anlagen, Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische anlagen, Nutzungsspezifische anlagen, Technische Anlagen in Außenanlagen sonstiges |  |  | 0
| Wasseranlagen |  |  | 0
| Gasanlagen |  |  | 0
| Wärmeversorgungsanlagen |  |  | 0
| Lufttechnische Anlagen |  |  | 0
| Starkstromanlagen |  |  | 0
| Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen |  |  | 0
| Nutzungsspezifische Anlagen |  |  | 0
| Technische Anlage in Außenanlagen, sonstige |  |  | 0
| 540 Summe |  |  |  | 0
550 | Einbauten in Außenanlagen (m2 nach Grundstücksfläche)
| Allgemeine Einbauten, Besondere einbauten, Einbauten in Außenanlagen sonstiges |  |  | 0
| Besondere Einbauten |  |  | 0
| Einbauten in Außenanlagen, sonstiges |  |  | 0
| 550 Summe |  |  |  | 0
560 | Wasserflächen (m2 )
| Abdichtungen, Bepflanzungen, Wasserflächen sonstiges |  |  | 0
| Bepflanzungen |  |  | 0
| Wasserflächen, sonstiges |  |  | 0
| 560 Summe |  |  |  | 0
570 | Pflanz- und Saatflächen (m2 )
| Oberbodenarbeiten, Vegetationstechnische Bodenbearbeitung, Sicherungsbauweisen, Pflanzen, Rasen und Ansaaten, Begrünung unbebauter Flächen, Pflanz- und Saatflächen sonstiges |  |  | 0
| Vegetationstechnische Bodenbearbeitung |  |  | 0
| Sicherungsbauweisen |  |  | 0
| Pflanzen |  |  | 0
| Rasen und Ansaaten |  |  | 0
| Begrünung unbebauter Flächen |  |  | 0
| Pflanz- und Saatflächen, sonstiges |  |  | 0
| 570 Summe |  |  |  | 0
590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen (m2 nach Grundstücksfläche)
| Baustelleneinrichtung, Gerüste, Sicherungsmaßnahmen, Abbruchmaßnahmen, Instandsetzungen, Materialentsorgung, Zusätzliche Maßnahmen, Provisorische Maßnahmen, Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen sonstiges |  |  | 0
| Gerüste |  |  | 0
| Sicherungsmaßnahmen |  |  | 0
| Abbruchmaßnahmen |  |  | 0
| Instandsetzungen |  |  | 0
| Materialentsorgung |  |  | 0
| Zusätzliche Maßnahmen |  |  | 0
| Provisorische Außenanlagen |  |  | 0
| Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges |  |  | 0
| 590 Summe |  |  |  | 0
| 500 Außenanlagen, Summe |  |  |  | 14400
600 | Ausstattung und Kunstwerke
610 | Ausstattung (m2 BGF)
| Allgemeine Ausstattung, Besondere ausstattung, Ausstattung sonstiges |  | Siehe Angebote | 0 | Siehe Angebote
| Besondere Ausstattung |  |  | 0
| Ausstattung, sonstiges |  |  | 0
| 610 Summe |  |  |  | 0
620 | Kunstwerke (m2 BGF)
| Kunstobjekte, Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks, Künstlerische gestaltete Bauteile der Außenanlagen, Kunstwerke sonstiges |  |  | 0
| Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerkes |  |  | 0
| Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen (m2 nach Grundstücksfläche) |  |  | 0
| Kunstwerke, sonstiges |  |  | 0
| 620 Summe |  |  |  | 0
| 600 Ausstattung und Kunstwerke, Summe |  |  |  | 0
700 | Baunebenkosten
710 | Bauherrenaufgabe (m2 BGF)
| Projektleitung, Bedarfsplanung, Projektsteuerung, Bauherrenaufgaben sonstiges |  |  | 0
| Bedarfsplanung |  |  | 0
| Projektsteuerung |  |  | 0
| Bauherrenaufgaben, sonstiges |  |  | 0
| 710 Summe |  |  |  | 0
720 | Vorbereitung der Objektplanung (m2 BGF)
| Untersuchungen, Wertermittlung, Städtebauliche Leistungen, Wettbewerbe, Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges |  |  | 0
| Wertermittlungen |  |  | 0
| Städtebauliche Leistungen |  |  | 0
| Landschaftplanerische Leistungen |  |  | 0
| Wettbewerbe |  |  | 0
| Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges |  |  | 0
| 720 Summe |  |  |  | 0
730 | Architekten- und Ingenieurleistungen (m2 BGF)
| Gebäudeplanung, Freianlagenplanung, Raumbildende Ausbauten, Ingenieurbauten und Verkehrsanlagen, Tragwerksplanung, Planung der Technischen Ausrüstung, Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges |  | 385 | 80
| Freianlagenplanung |  |  | 0
| Raumbildende Ausbauten |  |  | 0
| Ingenieurbauten und Verkehrsanlagen |  |  | 0
| Tragwerksplanung |  |  | 9000
| Planung der Technische Ausrüstung |  |  | 0
| Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges |  |  | 0
| 730 Summe |  |  |  | 30800
740 | Gutachten und Beratung (m2 BGF)
| Thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik, Bodenmechanik, Erd- und Grundbau, Vermessung, Lichttechnik, Tageslichttechnik, Brandschutz, Sicherheits- und Gesundheitsschutz, Umweltschutz, altlasten, Gutachten und Beratung, sonstiges |  | 385 | 20
| Schallschutz und Raumakustik |  |  | 0
| Bodenmechanik, Erd- und Grundbau |  |  | 0
| Vermessung |  |  | 0
| Lichttechnik, Tageslichttechnik |  |  | 0
| Brandschutz |  |  | 0
| Sicherheits- und Gesundheitsschutz |  |  | 0
| Umweltschutz, Altlasten |  |  | 0
| Gutachten und Beratung, sonstiges |  |  | 0
| 740 Summe |  |  |  | 7700
750 | Künstlerische Leistung (m2 BGF)
| Kunstwettbewerbe, Honorare, Künstlerische Leistunge sonstiges |  |  | 0
| Honorare |  |  | 0
| Künstlerische Leistung, sonstiges |  |  | 0
| 750 Summe |  |  |  | 0
760 | Finanzierungskosten (m2 BGF)
| Finanzierungsbeschaffung, Fremdkapitalzinsen, Eigenkapitalzinsen, Finanzierungskosten sonstiges |  |  | 0
| Fremdkapitalzinsen |  |  | 0
| Eigenkapitalzinsen |  |  | 0
| Finanzierungskosten, sonstiges |  |  | 0
| 760 Summe |  |  |  | 0
770 | Allgemeine Baunebenkosten (m2 BGF)
| Prüfungen, Genehmigungen und Abnahmen, Bewirtschaftungskosten, Bemusterungskosten, Betriebskosten während der Baukosten, Versicherungen, Allgemeine Baunebenkosten sonstiges |  |  | 0
| Bewirtschaftungskosten |  |  | 0
| Bemusterungskosten |  |  | 0
| Betriebskosten während der Baukosten |  |  | 0
| Versicherungen |  |  | 0
| Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges |  |  | 0
| 770 Summe |  |  |  | 0
790 | Sonstige Baunebenkosten (m2 BGF) |  |  | 0
| 790 Summe |  |  |  | 0
| 700 Baunebenkosten, Summe |  |  |  | 38500
Kostenplanung in der Übersicht
2.1 Kosten im Bauwesen
Aufwendungen für Güter, Leistungen, Steuern und Abgaben, die für die
Planung und Ausführung von Bauprojekten notwendig sind.
2.1 Kostenplanung
Gesamtheit aller Maßnahmen, von der Kostenermittlung
über Kostenkontrolle bis zur Kostensteuerung.
2.3 Kostenvorgabe
Festlegen der Kosten als Obergrenze für das Projekt.
2.4 Kostenermittlung
Kostenschätzung und Kostenabrechnung der
entsprechenden Planungsfasen und Baufortschritt.
2.4.1 Kostenrahmen
Kostenermittlung auf Grundlage der Bedarfsplanung.
2.4.2 Kostenschätzung
Kostenermittlung auf Grundlage der Vorplanung.
2.4.3 Kostenberechnung
Kostenermittlung auf Grundlage der Entwurfsplanung.
2.4.4 Kostenanschlag
Kostenermittlung auf Grundlage der Ausschreibung
2.4.5 Kostenfeststellung
Kostenermittlung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten.
2.5 Kostenkontrolle
Vergleichen der tatsächlichen Kosten mit früheren Kostenvorgaben
und Kostenschätzungen.
2.6 Kostensteuerung
Eingreifen in die Projektausführung zur Erhaltung der Kostenvorgaben
Kostenvorgaben.
2.7 Kostenkennwert
Wert, der das Verhältnis von Kosten zu einer Bezugseinheit darstellt
2.8 Kostengliederung
Ordnungstruktur nach Kostengruppen
2.9 Kostengruppen
Zusammenfassung der Kosten, die der jeweiligen Kostengruppe zugehören.
2.10 Gesamtkosten
Summe aller Kostengruppen.
2.11 Bauwerkskosten
Kosten der Kostengruppe 300 + 400
2.12 Kostenprognose
Ermittlung der Kosten auf den Zeipunkt der Fertigstellung.
2.13 Kostenrisiko
Unsicherheiten zwischen Kostenschätzungen und Kostenermittlungen.